清单：

| 序号 | 型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6ES7518-4AP00-0AB0 | 2 | 49607 | 99214 |
| 2 | 6ES7507-0RA00-0AB0 | 2 | 3289 | 6578 |
| 3 | 6ES7590-1AJ30-0AA0 | 2 | 340 | 680 |
| 4 | 6ES7158-0AD01-0XA0 | 2 | 4500 | 9000 |
| 5 | 6ES7155-6AA02-0BN0 | 2 | 1458 | 2916 |
| 6 | 6ES7158-3AD10-0XA0 | 2 | 3536 | 7072 |
| 7 | 6ES7193-6AR00-0AA0 | 4 | 359 | 1436 |
| 8 | 6ES7954-8LL04-0AA0 | 2 | 2037 | 4074 |
| 9 | 6ES7953-8LM32-0AA0 | 1 | 2100 | 2100 |
| 10 | 6DD1682-0CH3 | 1 | 83000 | 83000 |
|  |  |  |  | 216070 |